## Slide 1: 第十二章 三相电路
三相电路的连接
线电压（电流）与相电压（电流）的关系
对称三相电路的计算
不对称三相电路的概念
三相电路的功率

## Slide 2: §12-1 三相电路
三相交流电路——
三个单相交流电所组成的电路系统
三相交流电路的每一单相电路称为一相
特点： 经济、实用

## Slide 3: §12-1 三相电路
三相正弦交流电的产生
特点：
（1）以同一个角速度切割磁力线，角频率相同。
（2）几何形状、尺寸和匝数相同，最大值相同。
（3）空间位置互差120度电角，相角差互差120度。
（4）因为磁场是按正弦分布，三相瞬时功率的合成是一稳定值。

## Slide 4: §12-1 三相电路
绕组
首端
绕组
末端
1.三相交流电源
相电压：

## Slide 5: §12-1 三相电路
相电压：

## Slide 6: §12-1 三相电路
端线(火线)
中线(零)
2.星形联结（Y联结）
相电压：
线电压：

## Slide 7: §12-1 三相电路
3.三角形联结（△联结）
线电压 = 相电压

## Slide 8: §12-1 三相电路
电源与负载的连接方式：
△-△形，△-Y形， Y - △形， Y - Y形。

## Slide 9: §12-1 三相电路

## Slide 10: §12-2 线电压（电流）与相电压（电流）的关系
-
+
Z1
Z
-
+
Z1
Z
-
+
Z1
Z
A
A’
B
B’
C
C’
ZN
电源的相电压：
电源的线电压：
负载的线电压：
电源的线电流：
中性线电流：
负载的线电流：
1.星形联结（电源Y，负载Y）
N
N’
负载阻抗：Z
端线阻抗：Z1

## Slide 11: §12-2 线电压（电流）与相电压（电流）的关系
1.星形联结（电源Y，负载Y）
相电流等于线电流。
线电压与相电压的关系：

## Slide 12: §12-2 线电压（电流）与相电压（电流）的关系
2、负载三角形联结（电源Y，负载△）

## Slide 13: §12-2 线电压（电流）与相电压（电流）的关系
2、负载三角形联结（电源Y，负载△）

## Slide 14: §12-3 对称三相电路的计算
-
+
Z1
Z
-
+
Z1
Z
-
+
Z1
Z
A
A’
B
B’
C
C’
ZN
星形联结（Y-Y 联结）
N
N’
取N作为参考节点，对N’节点的KCL方程：

## Slide 15: §12-3 对称三相电路的计算
因为
所以：
对称三相电路中中性线中
流过的电流恒为零。

## Slide 16: §12-3 对称三相电路的计算
对称三相电路分析方法：
1、中性线相当于短路。各相电流、相电压独立。
2、只要计算出其中任一相，就可以按顺序写出其它两相。
3、其他连接方式时，首先化成Y-Y形连接。

## Slide 17: §12-4 不对称三相电路的概念
-
+
Z1
ZA
-
+
Z1
ZB
-
+
Z1
ZC
A
A’
B
B’
C
C’
ZN
星形联结（Y-Y 联结）
N
N’
取N作为参考节点，对N’节点的KCL方程：
三相负载不对称时，S断开时，

## Slide 18: §12-4 不对称三相电路的概念
当负载不对称时，中性线两端的电压不为零，负载端的相电压不再对称。

## Slide 19: §12-4 不对称三相电路的概念
中线的作用：
中性线可使星形联结的负载相电压对称。
中性线电流一般不为零：
注意：
中性线上不允许接刀闸和熔断器，即不允许中性线断开。

## Slide 20: §12-5 三相电路的功率
负载对称：
是相电压和相电流之间的相位差
三相负载吸收的复功率：

## Slide 21: §12-5 三相电路的功率
每相负载吸收的瞬时功率(负载对称)：
三相负载吸收的瞬时功率：
瞬时功率是一个常量，即负载吸收的平均功率，所以又称为瞬时平均功率。

## Slide 22: §12-5 三相电路的功率
三相三线电路功率的测量：
三相负载
W1
W2
*
*
*
*
A
B
C
无论是否对称，都有：

## Slide 23: §12-5 三相电路的功率
三相三线电路功率的测量：
三相负载
W1
W2
*
*
*
*
A
B
C
当|φ|<60°功率表都为正。
当|φ|>60°功率表之一显示为负。

## Slide 24: §12-5 三相电路的功率
三相三线电路功率的测量：
三相负载
W1
W2
*
*
*
*
A
B
C
1、适用于三相三线制的电路，与电源或负载的连接方式无关，与电路是否对称也无关。
2、三相四线制的电路
若为对称电路，则可用两功率表测量电路功率；
若不对称，则不可以采用此方法测量，

## Slide 25: 作业
P313
12-5
12-6
12-9